附件1

宿迁市建筑施工标准化文明示范工地申报表

企业名称：

工程名称：

工程地点：

申报等级：

申报日期：

宿迁市住房和城乡建设局 印

| 企业名称 |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 工程地点 |  |  |  | 安全员 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |
| 开工日期 |  |  |  | 结构层次 |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  | 造 价 |  |  |
| 创建文明工地的规划措施： |  |  |  |  |  |  |
| 施工进度已达总体进度情况 |  |  |  |  |  |  |
| 智慧工地建设情况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否申报创建省级标准化文明示范星级 工地（注明申报等级） |  |  |  |  |  |  |
| 本 企 业 意 见 | 以上申报资料真实有效 盖 章 年 月 日 |  | 监 理 单 位 意 见 |  | 以上申报资料真实有效 盖 章 年 月 日 |  |
| 建设单位意见 | 以上申报资料真实有效 盖 章 年 月 日 |  | 县（区）主管部门（市质量中心）意见 |  | 以上申报资料真实有效 盖 章 年 月 日 |  |
| 市评委会办公室意见 | 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 市建设行政主管部门意见 | 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：一式两份

附件2

宿迁市建筑施工标准化文明示范工地考核检查评分表

项目名称：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围档设置 | 工地四周连续设置围墙围档，无缺口，底边封闭，无泥浆外漏，重要地区和主要路段范围内的围墙围挡高度不低于2.5m，一般路段围墙围挡高度不低于1.8m。 | 5 |  |
| 2 | 物料堆放 | 施工料具按照现场平面布置图确定的位置放置，水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，严密遮盖或在库内、池内存放，易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，采取遮盖、封闭、洒水等控制措施。 | 5 |  |
| 3 | 车辆冲洗 | 配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫工作，出入口设置车辆冲洗池，配备高压冲洗设备，确保上路车辆车轮、车身不带泥，冲洗池四周设置排水沟和两级沉淀池。 | 5 |  |
| 4 | 道路硬化 | 现场出入口、作业区、生活区、主干道采用砼硬化，道路的强度、厚度、宽度满足安全通行卫生保洁的需要。 | 5 |  |
| 5 | 渣土清运 | 渣土、建筑垃圾清运应由有资质的运输企业采取密闭化承运，集中堆放建筑垃圾、工程渣土，并及时清运，不能及时完成清运的覆盖或绿化等控制措施。 | 5 |  |
| 6 | 裸土覆盖 | 施工区域内的长期裸露地面、堆土采取临时绿化，网、膜覆盖等措施。 | 5 |  |
| 7 | 临时设施 | 施工现场按总平面图布置临时设施，办公生活区与作业区明显划分，宿舍净高、宽度、居住人数符合规定要求。 | 5 |  |
| 8 | 安全组织 体系 | 施工现场安全组织体系建立健全，应急管理体系建立，应急物资、设备等配备。 | 5 |  |
| 9 | 安全教育 和检查 | 安全教育和交底制度落实，安全检查制度落实，隐患整改闭合。 | 5 |  |
| 10 | 现场安全 | 现场重视安全标志管理，危险标示、安全警示标志设置明显。 | 5 |  |
| 11 | 高处作业 | 安全防护用品符合国家相关标准，“四口”、“五临边”安全防护符合要求，防护设施定型化、工具化。 | 5 |  |
| 12 | 脚手架和 模板支撑 | 脚手架搭设符合规范要求，专项施工方案按规定组织论证及审核、审批，脚手架、模板支撑系统验收手续符合规定。 | 5 |  |
| 13 | 现场防火 | 易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场、临时用房等符合在建工程防火规范要求，消防安全管理制度健全，消防水源、设施与器材配备符合规范要求等。 | 5 |  |
| 14 | 临时施工 用电 | 施工现场临时用电按照三级配电二级保护设置，临时用电组织设计内容和安全技术档案内容全面，配电箱、开关箱的设置符合要求。 | 5 |  |
| 15 | 施工机械 | 起重设备装拆单位资质和装拆方案编制、审核、批准符合规定，起重设备使用前按规定检测验收、登记。 | 5 |  |
| 16 | 绿色施工 | 建立绿色施工管理制度，施工组织设计及施工方案中有绿色施工内容，建筑垃圾回收利用、施工作业噪音控制、节材新技术应用、节水计量控制、基坑降水储存使用、设备节能控制、施工场地布置、基坑施工方案优化、减少土方开挖等方面符合《建筑工程绿色施工评价标准》中控制项要求。 | 10 |  |
| 17 | 平安创建 | 无民工工资拖欠，有治安保卫制度，按规定签定《平安创建责任书》、《施工人员治安管理责任书》，依法与工人签订劳动合同，用工登记造册。 | 10 |  |
| 18 | 劳动保护 | 设立农民工业余学校，建立工会组织和劳动保护台帐，按规定配备、培训工会劳监员；配备医务室和常备药品、急救器材等。 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

备注：考核结果80分以上为宿迁市建设工程市级文明工地；考核结果85分以上符合条件的推荐申报江苏省建筑施工标准化文明示范工地。

建设行政主管部门：（盖章）                           考核人：                     考核时间：

附件3

宿迁市建筑施工标准化文明示范工地申报推荐汇总表

填报单位（盖章）：                                                                     填报日期：      年   月   日

| 序号 | 工程名称 | 专业 类别 | 结构 层数 | 建筑面积（m2）或造价 （万元） | 开竣工日期 | 形象 进度 | 施工企业 | 项目 经理 | 工程详细 地点 | 考核 得分 | 智慧工地建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |